## BEAM ANGLE COMPARISON (hidden)
TEST | MODEL | REFLECTOR ANGLE | FC P/N | VENDOR P/N | LUMENS | WATTAGE | LPW | VERT. BEAM ANGLE | HORIZ. BEAM ANGLE | MAX CANDELA | LUMEN LOSS FACTOR | BEAM ANGLE LOSS FACTOR
7428 | SSC6-12-SF-UNV-940-60L-BKI-15-LD | 10 | RN120-10 | NATA 4-2640-A | 6460.1 | 64.8 | 99.6929 | 16.5 | 16.3 | 45949.6
7429 | SSC6-12-SF-UNV-940-60L-BKI-15S-LD | 10 |  |  | 6077.1 | 64.86 | 93.6957 | 17 | 16.6 | 40348 | 0.94071 | 1.0244
7430 | SSC6-12-SF-UNV-940-60L-BKI-25-LD | 25 | RN120-25 | NATA 4-2641-A | 6363.9 | 64.96 | 97.9664 | 27.1 | 26.8 | 20820.8
7431 | SSC6-12-SF-UNV-940-60L-BKI-25S-LD | 25 |  |  | 6132 | 64.97 | 94.382 | 27.9 | 27.3 | 18927.3 | 0.96356 | 1.0241
7432 | SSC6-12-SF-UNV-940-60L-BKI-40-LD | 40 | RN120-40 |  | 6418.4 | 64.97 | 98.7902 | 44.6 | 44.4 | 11424.3
7433 | SSC6-12-SF-UNV-940-60L-BKI-40S-LD | 40 |  |  | 6158.8 | 64.95 | 94.8237 | 45.1 | 44.9 | 10565.7 | 0.95955 | 1.0112
7434 | SSC6-12-SF-UNV-940-60L-BKI-50-LD | 50 | RN120-50 |  | 6355.4 | 64.97 | 97.8205 | 54.5 | 56.6 | 8881.8
7435 | SSC6-12-SF-UNV-940-60L-BKI-50S-LD | 50 |  |  | 6149.2 | 64.93 | 94.7051 | 55 | 56.1 | 8298.8 | 0.96756 | 1
7436 | SSC6-12-SF-UNV-940-60L-BKI-72-LD | 72 | RN120-72 |  | 6431 | 64.86 | 99.152 | 61.6 | 63.5 | 5738
7437 | SSC6-12-SF-UNV-940-60L-BKI-72S-LD | 72 |  |  | 6102.1 | 64.81 | 94.1537 | 61.7 | 66.2 | 5306.4 | 0.94886 | 1.0224

## IES MATRIX
TEST | MODEL | LUMENS | WATTAGE | LPW | VERT. BEAM ANGLE | HORIZ. BEAM ANGLE | MAX CANDELA
7428-05L | SSC6-14-SF-UNV-940-05L-BKI-15-LD | 633.4627 | 6.36 | 99.6011 | 16.5 | 16.3 | 4509.9
7428-10L | SSC6-14-SF-UNV-940-10L-BKI-15-LD | 926.299 | 9.0205 | 102.6882 | 16.5 | 16.3 | 6396.1
7428-15L | SSC6-14-SF-UNV-940-15L-BKI-15-LD | 1521.4118 | 14.114 | 107.7945 | 16.5 | 16.3 | 10687.5
7428-20L | SSC6-14-SF-UNV-940-20L-BKI-15-LD | 1927.1347 | 17.9457 | 107.387 | 16.5 | 16.3 | 14763.1
7428-25L | SSC6-14-SF-UNV-940-25L-BKI-15-LD | 2423.8158 | 22.7353 | 106.6102 | 16.5 | 16.3 | 18159.4
7428-30L | SSC6-14-SF-UNV-940-30L-BKI-15-LD | 2888.1454 | 27.923 | 103.4325 | 16.5 | 16.3 | 21824.7
7428-35L | SSC6-14-SF-UNV-940-35L-BKI-15-LD | 3465.8531 | 33.6332 | 103.0486 | 16.5 | 16.3 | 25119
7428-40L | SSC6-14-SF-UNV-940-40L-BKI-15-LD | 3878.951 | 37.9714 | 102.1545 | 16.5 | 16.3 | 28968.2
7428-45L | SSC6-14-SF-UNV-940-45L-BKI-15-LD | 4453.6104 | 43.5543 | 102.2542 | 16.5 | 16.3 | 32963.8
7428-50L | SSC6-14-SF-UNV-940-50L-BKI-15-LD | 4802.9884 | 47.7414 | 100.6042 | 16.5 | 16.3 | 35960.6
7428-55L | SSC6-14-SF-UNV-940-55L-BKI-15-LD | 5368.1095 | 53.3243 | 100.6691 | 16.5 | 16.3 | 38957.3
7428-60L | SSC6-14-SF-UNV-940-60L-BKI-15-LD | 6056.3438 | 63.125 | 95.9421 | 16.5 | 16.3 | 42952.9
7428-65L | SSC6-14-SF-UNV-940-65L-BKI-15-LD | 6460.1 | 67.55 | 95.6343 | 16.5 | 16.3 | 46948.5
7428-70L | SSC6-14-SF-UNV-940-70L-BKI-15-LD | 6997.4911 | 71.975 | 97.2211 | 16.5 | 16.3 | 49945.2
7428-75L | SSC6-14-SF-UNV-940-75L-BKI-15-LD | 7409.114 | 76.4 | 96.9779 | 16.5 | 16.3 | 53940.8
7428-80L | SSC6-14-SF-UNV-940-80L-BKI-15-LD | 7820.6386 | 80.825 | 96.7601 | 16.5 | 16.3 | 56937.5
7430-05L | SSC6-14-SF-UNV-940-05L-BKI-25-LD | 624.0295 | 6.36 | 98.1179 | 27.1 | 26.8 | 2043.5
7430-10L | SSC6-14-SF-UNV-940-10L-BKI-25-LD | 912.5051 | 9.0205 | 101.159 | 27.1 | 26.8 | 2898.2
7430-15L | SSC6-14-SF-UNV-940-15L-BKI-25-LD | 1498.7558 | 14.114 | 106.1893 | 27.1 | 26.8 | 4842.7
7430-20L | SSC6-14-SF-UNV-940-20L-BKI-25-LD | 1898.4369 | 17.9457 | 105.7879 | 27.1 | 26.8 | 6689.5
7430-25L | SSC6-14-SF-UNV-940-25L-BKI-25-LD | 2387.7218 | 22.7353 | 105.0226 | 27.1 | 26.8 | 8228.4
7430-30L | SSC6-14-SF-UNV-940-30L-BKI-25-LD | 2845.1368 | 27.923 | 101.8922 | 27.1 | 26.8 | 9889.3
7430-35L | SSC6-14-SF-UNV-940-35L-BKI-25-LD | 3414.2416 | 33.6332 | 101.514 | 27.1 | 26.8 | 11418.2
7430-40L | SSC6-14-SF-UNV-940-40L-BKI-25-LD | 3821.1879 | 37.9714 | 100.6332 | 27.1 | 26.8 | 13126.1
7430-45L | SSC6-14-SF-UNV-940-45L-BKI-25-LD | 4387.2899 | 43.5543 | 100.7315 | 27.1 | 26.8 | 14936.6
7430-50L | SSC6-14-SF-UNV-940-50L-BKI-25-LD | 4731.4651 | 47.7414 | 99.1061 | 27.1 | 26.8 | 16294.5
7430-55L | SSC6-14-SF-UNV-940-55L-BKI-25-LD | 5288.1707 | 53.3243 | 99.17 | 27.1 | 26.8 | 17652.4
7430-60L | SSC6-14-SF-UNV-940-60L-BKI-25-LD | 5966.1562 | 63.125 | 94.5134 | 27.1 | 26.8 | 19462.9
7430-65L | SSC6-14-SF-UNV-940-65L-BKI-25-LD | 6363.9 | 67.55 | 94.2102 | 27.1 | 26.8 | 20820.8
7430-70L | SSC6-14-SF-UNV-940-70L-BKI-25-LD | 6893.2886 | 71.975 | 95.7734 | 27.1 | 26.8 | 22631.3
7430-75L | SSC6-14-SF-UNV-940-75L-BKI-25-LD | 7298.7819 | 76.4 | 95.5338 | 27.1 | 26.8 | 23879.4
7430-80L | SSC6-14-SF-UNV-940-80L-BKI-25-LD | 7704.1783 | 80.825 | 95.3192 | 27.1 | 26.8 | 25799.6
7432-05L | SSC6-14-SF-UNV-940-05L-BKI-40-LD | 629.3737 | 6.36 | 98.9581 | 44.6 | 44.4 | 1121.3
7432-10L | SSC6-14-SF-UNV-940-10L-BKI-40-LD | 920.3198 | 9.0205 | 102.0254 | 44.6 | 44.4 | 1638.1
7432-15L | SSC6-14-SF-UNV-940-15L-BKI-40-LD | 1511.591 | 14.114 | 107.0987 | 44.6 | 44.4 | 2690.5
7432-20L | SSC6-14-SF-UNV-940-20L-BKI-40-LD | 1914.695 | 17.9457 | 106.6939 | 44.6 | 44.4 | 3408
7432-25L | SSC6-14-SF-UNV-940-25L-BKI-40-LD | 2408.1701 | 22.7353 | 105.922 | 44.6 | 44.4 | 4286.4
7432-30L | SSC6-14-SF-UNV-940-30L-BKI-40-LD | 2869.5024 | 27.923 | 102.7648 | 44.6 | 44.4 | 5107.5
7432-35L | SSC6-14-SF-UNV-940-35L-BKI-40-LD | 3443.481 | 33.6332 | 102.3834 | 44.6 | 44.4 | 6129.1
7432-40L | SSC6-14-SF-UNV-940-40L-BKI-40-LD | 3853.9123 | 37.9714 | 101.4951 | 44.6 | 44.4 | 6859.7
7432-45L | SSC6-14-SF-UNV-940-45L-BKI-40-LD | 4424.8623 | 43.5543 | 101.5942 | 44.6 | 44.4 | 7875.9
7432-50L | SSC6-14-SF-UNV-940-50L-BKI-40-LD | 4771.985 | 47.7414 | 99.9548 | 44.6 | 44.4 | 8493.8
7432-55L | SSC6-14-SF-UNV-940-55L-BKI-40-LD | 5333.4583 | 53.3243 | 100.0193 | 44.6 | 44.4 | 9493.2
7432-60L | SSC6-14-SF-UNV-940-60L-BKI-40-LD | 6017.25 | 63.125 | 95.3228 | 44.6 | 44.4 | 10710.3
7432-65L | SSC6-14-SF-UNV-940-65L-BKI-40-LD | 6418.4 | 67.55 | 95.017 | 44.6 | 44.4 | 11424.3
7432-70L | SSC6-14-SF-UNV-940-70L-BKI-40-LD | 6952.3222 | 71.975 | 96.5936 | 44.6 | 44.4 | 12374.6
7432-75L | SSC6-14-SF-UNV-940-75L-BKI-40-LD | 7361.2881 | 76.4 | 96.3519 | 44.6 | 44.4 | 13102.5
7432-80L | SSC6-14-SF-UNV-940-80L-BKI-40-LD | 7770.1563 | 80.825 | 96.1356 | 44.6 | 44.4 | 13830.3
7434-05L | SSC6-14-SF-UNV-940-05L-BKI-50-LD | 623.196 | 6.36 | 97.9868 | 54.5 | 56.6 | 871.7
7434-10L | SSC6-14-SF-UNV-940-10L-BKI-50-LD | 911.2863 | 9.0205 | 101.0239 | 54.5 | 56.6 | 1236.3
7434-15L | SSC6-14-SF-UNV-940-15L-BKI-50-LD | 1496.754 | 14.114 | 106.0475 | 54.5 | 56.6 | 2065.8
7434-20L | SSC6-14-SF-UNV-940-20L-BKI-50-LD | 1895.9013 | 17.9457 | 105.6466 | 54.5 | 56.6 | 2853.6
7434-25L | SSC6-14-SF-UNV-940-25L-BKI-50-LD | 2384.5326 | 22.7353 | 104.8824 | 54.5 | 56.6 | 3510.1
7434-30L | SSC6-14-SF-UNV-940-30L-BKI-50-LD | 2841.3367 | 27.923 | 101.7561 | 54.5 | 56.6 | 4218.6
7434-35L | SSC6-14-SF-UNV-940-35L-BKI-50-LD | 3409.6814 | 33.6332 | 101.3784 | 54.5 | 56.6 | 4870.8
7434-40L | SSC6-14-SF-UNV-940-40L-BKI-50-LD | 3816.0841 | 37.9714 | 100.4988 | 54.5 | 56.6 | 5599.4
7434-45L | SSC6-14-SF-UNV-940-45L-BKI-50-LD | 4381.4299 | 43.5543 | 100.597 | 54.5 | 56.6 | 6371.7
7434-50L | SSC6-14-SF-UNV-940-50L-BKI-50-LD | 4725.1455 | 47.7414 | 98.9737 | 54.5 | 56.6 | 6951
7434-55L | SSC6-14-SF-UNV-940-55L-BKI-50-LD | 5281.1075 | 53.3243 | 99.0376 | 54.5 | 56.6 | 7530.2
7434-60L | SSC6-14-SF-UNV-940-60L-BKI-50-LD | 5958.1875 | 63.125 | 94.3871 | 54.5 | 56.6 | 8326.7
7434-65L | SSC6-14-SF-UNV-940-65L-BKI-50-LD | 6355.4 | 67.55 | 94.0844 | 54.5 | 56.6 | 8881.8
7434-70L | SSC6-14-SF-UNV-940-70L-BKI-50-LD | 6884.0815 | 71.975 | 95.6455 | 54.5 | 56.6 | 9620.7
7434-75L | SSC6-14-SF-UNV-940-75L-BKI-50-LD | 7289.0332 | 76.4 | 95.4062 | 54.5 | 56.6 | 10186.6
7434-80L | SSC6-14-SF-UNV-940-80L-BKI-50-LD | 7693.8881 | 80.825 | 95.1919 | 54.5 | 56.6 | 10752.4
7426-05L | SSC6-14-SF-UNV-940-05L-BKI-72-LD | 630.6 | 6.36 | 99.1509 | 61.6 | 63.5 | 562.7
7426-10L | SSC6-14-SF-UNV-940-10L-BKI-72-LD | 922.1 | 9.0205 | 102.2227 | 61.6 | 63.5 | 822.8
7426-15L | SSC6-14-SF-UNV-940-15L-BKI-72-LD | 1514.5 | 14.114 | 107.3048 | 61.6 | 63.5 | 1351.4
7426-20L | SSC6-14-SF-UNV-940-20L-BKI-72-LD | 1918.4 | 17.9457 | 106.9003 | 61.6 | 63.5 | 1711.7
7426-25L | SSC6-14-SF-UNV-940-25L-BKI-72-LD | 2412.9 | 22.7353 | 106.1301 | 61.6 | 63.5 | 2152.9
7426-30L | SSC6-14-SF-UNV-940-30L-BKI-72-LD | 2875.1 | 27.923 | 102.9653 | 61.6 | 63.5 | 2565.3
7426-35L | SSC6-14-SF-UNV-940-35L-BKI-72-LD | 3450.2 | 33.6332 | 102.5832 | 61.6 | 63.5 | 3078.5
7426-40L | SSC6-14-SF-UNV-940-40L-BKI-72-LD | 3861.5 | 37.9714 | 101.6949 | 61.6 | 63.5 | 3445.4
7426-45L | SSC6-14-SF-UNV-940-45L-BKI-72-LD | 4433.5 | 43.5543 | 101.7925 | 61.6 | 63.5 | 3955.8
7426-50L | SSC6-14-SF-UNV-940-50L-BKI-72-LD | 4781.3 | 47.7414 | 100.1499 | 61.6 | 63.5 | 4266.2
7426-55L | SSC6-14-SF-UNV-940-55L-BKI-72-LD | 5343.9 | 53.3243 | 100.2151 | 61.6 | 63.5 | 4768.1
7426-60L | SSC6-14-SF-UNV-940-60L-BKI-72-LD | 6029 | 63.125 | 95.5089 | 61.6 | 63.5 | 5379.4
7426-65L | SSC6-14-SF-UNV-940-65L-BKI-72-LD | 6431 | 67.55 | 95.2036 | 61.6 | 63.5 | 5738.1
7426-70L | SSC6-14-SF-UNV-940-70L-BKI-72-LD | 6965.9 | 71.975 | 96.7822 | 61.6 | 63.5 | 6215.4
7426-75L | SSC6-14-SF-UNV-940-75L-BKI-72-LD | 7375.7 | 76.4 | 96.5406 | 61.6 | 63.5 | 6581
7426-80L | SSC6-14-SF-UNV-940-80L-BKI-72-LD | 7785.3 | 80.825 | 96.3229 | 61.6 | 63.5 | 6946.5
7429-05L | SSC6-14-SF-UNV-940-05L-BKI-15S-LD | 595.9 | 6.36 | 93.695 | 17 | 16.6 | 3956.4
7429-10L | SSC6-14-SF-UNV-940-10L-BKI-15S-LD | 845.9 | 9.0205 | 93.7753 | 17 | 16.6 | 5616.3
7429-15L | SSC6-14-SF-UNV-940-15L-BKI-15S-LD | 1431.2 | 14.114 | 101.4029 | 17 | 16.6 | 9502.3
7429-20L | SSC6-14-SF-UNV-940-20L-BKI-15S-LD | 1812.9 | 17.9457 | 101.0215 | 17 | 16.6 | 12036.3
7429-25L | SSC6-14-SF-UNV-940-25L-BKI-15S-LD | 2280.1 | 22.7353 | 100.2889 | 17 | 16.6 | 15138.5
7429-30L | SSC6-14-SF-UNV-940-30L-BKI-15S-LD | 2716.9 | 27.923 | 97.2997 | 17 | 16.6 | 18038.6
7429-35L | SSC6-14-SF-UNV-940-35L-BKI-15S-LD | 3260.4 | 33.6332 | 96.9399 | 17 | 16.6 | 21646.8
7429-40L | SSC6-14-SF-UNV-940-40L-BKI-15S-LD | 3649 | 37.9714 | 96.0986 | 17 | 16.6 | 24226.9
7429-45L | SSC6-14-SF-UNV-940-45L-BKI-15S-LD | 4189.6 | 43.5543 | 96.1926 | 17 | 16.6 | 27816
7429-50L | SSC6-14-SF-UNV-940-50L-BKI-15S-LD | 4518.3 | 47.7414 | 94.6411 | 17 | 16.6 | 29998.1
7429-55L | SSC6-14-SF-UNV-940-55L-BKI-15S-LD | 5049.9 | 53.3243 | 94.7017 | 17 | 16.6 | 33527.8
7429-60L | SSC6-14-SF-UNV-940-60L-BKI-15S-LD | 5697.3 | 63.125 | 90.2543 | 17 | 16.6 | 37826.3
7429-65L | SSC6-14-SF-UNV-940-65L-BKI-15S-LD | 6077.1 | 67.55 | 89.9645 | 17 | 16.6 | 40348
7429-70L | SSC6-14-SF-UNV-940-70L-BKI-15S-LD | 6582.7 | 71.975 | 91.4581 | 17 | 16.6 | 43704.4
7429-75L | SSC6-14-SF-UNV-940-75L-BKI-15S-LD | 6969.9 | 76.4 | 91.2291 | 17 | 16.6 | 46275.3
7429-80L | SSC6-14-SF-UNV-940-80L-BKI-15S-LD | 7357 | 80.825 | 91.0238 | 17 | 16.6 | 48845.5
7431-05L | SSC6-14-SF-UNV-940-05L-BKI-25S-LD | 601.3 | 6.36 | 94.544 | 27.9 | 27.3 | 1856
7431-10L | SSC6-14-SF-UNV-940-10L-BKI-25S-LD | 879.3 | 9.0205 | 97.478 | 27.9 | 27.3 | 2713.9
7431-15L | SSC6-14-SF-UNV-940-15L-BKI-25S-LD | 1444.1 | 14.114 | 102.3168 | 27.9 | 27.3 | 4457.5
7431-20L | SSC6-14-SF-UNV-940-20L-BKI-25S-LD | 1829.3 | 17.9457 | 101.9353 | 27.9 | 27.3 | 5646.3
7431-25L | SSC6-14-SF-UNV-940-25L-BKI-25S-LD | 2300.7 | 22.7353 | 101.195 | 27.9 | 27.3 | 7101.5
7431-30L | SSC6-14-SF-UNV-940-30L-BKI-25S-LD | 2741.5 | 27.923 | 98.1807 | 27.9 | 27.3 | 8461.9
7431-35L | SSC6-14-SF-UNV-940-35L-BKI-25S-LD | 3289.8 | 33.6332 | 97.8141 | 27.9 | 27.3 | 10154.5
7431-40L | SSC6-14-SF-UNV-940-40L-BKI-25S-LD | 3682 | 37.9714 | 96.9676 | 27.9 | 27.3 | 11364.9
7431-45L | SSC6-14-SF-UNV-940-45L-BKI-25S-LD | 4227.4 | 43.5543 | 97.0605 | 27.9 | 27.3 | 13048.5
7431-50L | SSC6-14-SF-UNV-940-50L-BKI-25S-LD | 4559.1 | 47.7414 | 95.4957 | 27.9 | 27.3 | 14072.2
7431-55L | SSC6-14-SF-UNV-940-55L-BKI-25S-LD | 5095.5 | 53.3243 | 95.5568 | 27.9 | 27.3 | 15727.9
7431-60L | SSC6-14-SF-UNV-940-60L-BKI-25S-LD | 5748.8 | 63.125 | 91.0701 | 27.9 | 27.3 | 17744.3
7431-65L | SSC6-14-SF-UNV-940-65L-BKI-25S-LD | 6132 | 67.55 | 90.7772 | 27.9 | 27.3 | 18927.3
7431-70L | SSC6-14-SF-UNV-940-70L-BKI-25S-LD | 6642.1 | 71.975 | 92.2834 | 27.9 | 27.3 | 20501.8
7431-75L | SSC6-14-SF-UNV-940-75L-BKI-25S-LD | 7032.8 | 76.4 | 92.0524 | 27.9 | 27.3 | 21707.8
7431-80L | SSC6-14-SF-UNV-940-80L-BKI-25S-LD | 7423.5 | 80.825 | 91.8466 | 27.9 | 27.3 | 22913.5
7433-05L | SSC6-14-SF-UNV-940-05L-BKI-40S-LD | 603.9 | 6.36 | 94.9528 | 45.1 | 44.9 | 1036.1
7433-10L | SSC6-14-SF-UNV-940-10L-BKI-40S-LD | 883.1 | 9.0205 | 97.8992 | 45.1 | 44.9 | 1515
7433-15L | SSC6-14-SF-UNV-940-15L-BKI-40S-LD | 1450.5 | 14.114 | 102.7703 | 45.1 | 44.9 | 2488.3
7433-20L | SSC6-14-SF-UNV-940-20L-BKI-40S-LD | 1837.2 | 17.9457 | 102.3755 | 45.1 | 44.9 | 3151.9
7433-25L | SSC6-14-SF-UNV-940-25L-BKI-40S-LD | 2310.8 | 22.7353 | 101.6393 | 45.1 | 44.9 | 3964.2
7433-30L | SSC6-14-SF-UNV-940-30L-BKI-40S-LD | 2753.4 | 27.923 | 98.6069 | 45.1 | 44.9 | 4723.7
7433-35L | SSC6-14-SF-UNV-940-35L-BKI-40S-LD | 3304.2 | 33.6332 | 98.2422 | 45.1 | 44.9 | 5668.5
7433-40L | SSC6-14-SF-UNV-940-40L-BKI-40S-LD | 3698 | 37.9714 | 97.389 | 45.1 | 44.9 | 6344.2
7433-45L | SSC6-14-SF-UNV-940-45L-BKI-40S-LD | 4245.9 | 43.5543 | 97.4852 | 45.1 | 44.9 | 7284
7433-50L | SSC6-14-SF-UNV-940-50L-BKI-40S-LD | 4579 | 47.7414 | 95.9125 | 45.1 | 44.9 | 7855.5
7433-55L | SSC6-14-SF-UNV-940-55L-BKI-40S-LD | 5117.7 | 53.3243 | 95.9732 | 45.1 | 44.9 | 8779.7
7433-60L | SSC6-14-SF-UNV-940-60L-BKI-40S-LD | 5773.9 | 63.125 | 91.4677 | 45.1 | 44.9 | 9905.4
7433-65L | SSC6-14-SF-UNV-940-65L-BKI-40S-LD | 6158.8 | 67.55 | 91.1739 | 45.1 | 44.9 | 10565.7
7433-70L | SSC6-14-SF-UNV-940-70L-BKI-40S-LD | 6671.1 | 71.975 | 92.6863 | 45.1 | 44.9 | 11444.6
7433-75L | SSC6-14-SF-UNV-940-75L-BKI-40S-LD | 7063.5 | 76.4 | 92.4542 | 45.1 | 44.9 | 12117.9
7433-80L | SSC6-14-SF-UNV-940-80L-BKI-40S-LD | 7455.9 | 80.825 | 92.2474 | 45.1 | 44.9 | 12790.9
7435-05L | SSC6-14-SF-UNV-940-05L-BKI-50S-LD | 603 | 6.36 | 94.8113 | 55 | 56.1 | 813.8
7435-10L | SSC6-14-SF-UNV-940-10L-BKI-50S-LD | 881.7 | 9.0205 | 97.744 | 55 | 56.1 | 1190
7435-15L | SSC6-14-SF-UNV-940-15L-BKI-50S-LD | 1448.2 | 14.114 | 102.6073 | 55 | 56.1 | 1954.4
7435-20L | SSC6-14-SF-UNV-940-20L-BKI-50S-LD | 1834.4 | 17.9457 | 102.2195 | 55 | 56.1 | 2475.6
7435-25L | SSC6-14-SF-UNV-940-25L-BKI-50S-LD | 2307.2 | 22.7353 | 101.4809 | 55 | 56.1 | 3113.7
7435-30L | SSC6-14-SF-UNV-940-30L-BKI-50S-LD | 2749.1 | 27.923 | 98.4529 | 55 | 56.1 | 3710.2
7435-35L | SSC6-14-SF-UNV-940-35L-BKI-50S-LD | 3299 | 33.6332 | 98.0876 | 55 | 56.1 | 4452.3
7435-40L | SSC6-14-SF-UNV-940-40L-BKI-50S-LD | 3692.3 | 37.9714 | 97.2389 | 55 | 56.1 | 4983
7435-45L | SSC6-14-SF-UNV-940-45L-BKI-50S-LD | 4239.3 | 43.5543 | 97.3337 | 55 | 56.1 | 5721.2
7435-50L | SSC6-14-SF-UNV-940-50L-BKI-50S-LD | 4571.8 | 47.7414 | 95.7617 | 55 | 56.1 | 6170.1
7435-55L | SSC6-14-SF-UNV-940-55L-BKI-50S-LD | 5109.7 | 53.3243 | 95.8231 | 55 | 56.1 | 6896
7435-60L | SSC6-14-SF-UNV-940-60L-BKI-50S-LD | 5764.8 | 63.125 | 91.3236 | 55 | 56.1 | 7780.2
7435-65L | SSC6-14-SF-UNV-940-65L-BKI-50S-LD | 6149.2 | 67.55 | 91.0318 | 55 | 56.1 | 8298.8
7435-70L | SSC6-14-SF-UNV-940-70L-BKI-50S-LD | 6660.7 | 71.975 | 92.5419 | 55 | 56.1 | 8989.2
7435-75L | SSC6-14-SF-UNV-940-75L-BKI-50S-LD | 7052.5 | 76.4 | 92.3102 | 55 | 56.1 | 9518
7435-80L | SSC6-14-SF-UNV-940-80L-BKI-50S-LD | 7444.2 | 80.825 | 92.1027 | 55 | 56.1 | 10046.6
7427-05L | SSC6-14-SF-UNV-940-05L-BKI-72S-LD | 598.4 | 6.36 | 94.0881 | 61.7 | 66.2 | 520.3
7427-10L | SSC6-14-SF-UNV-940-10L-BKI-72S-LD | 875 | 9.0205 | 97.0013 | 61.7 | 66.2 | 760.9
7427-15L | SSC6-14-SF-UNV-940-15L-BKI-72S-LD | 1437.1 | 14.114 | 101.8209 | 61.7 | 66.2 | 1249.7
7427-20L | SSC6-14-SF-UNV-940-20L-BKI-72S-LD | 1820.4 | 17.9457 | 101.4394 | 61.7 | 66.2 | 1583
7427-25L | SSC6-14-SF-UNV-940-25L-BKI-72S-LD | 2289.5 | 22.7353 | 100.7024 | 61.7 | 66.2 | 1990.9
7427-30L | SSC6-14-SF-UNV-940-30L-BKI-72S-LD | 2728.1 | 27.923 | 97.7008 | 61.7 | 66.2 | 2372.3
7427-35L | SSC6-14-SF-UNV-940-35L-BKI-72S-LD | 3273.8 | 33.6332 | 97.3383 | 61.7 | 66.2 | 2846.9
7427-40L | SSC6-14-SF-UNV-940-40L-BKI-72S-LD | 3664 | 37.9714 | 96.4936 | 61.7 | 66.2 | 3186.2
7427-45L | SSC6-14-SF-UNV-940-45L-BKI-72S-LD | 4206.8 | 43.5543 | 96.5875 | 61.7 | 66.2 | 3658.2
7427-50L | SSC6-14-SF-UNV-940-50L-BKI-72S-LD | 4536.9 | 47.7414 | 95.0307 | 61.7 | 66.2 | 3945.2
7427-55L | SSC6-14-SF-UNV-940-55L-BKI-72S-LD | 5070.7 | 53.3243 | 95.0918 | 61.7 | 66.2 | 4409.4
7427-60L | SSC6-14-SF-UNV-940-60L-BKI-72S-LD | 5720.8 | 63.125 | 90.6265 | 61.7 | 66.2 | 4974.7
7427-65L | SSC6-14-SF-UNV-940-65L-BKI-72S-LD | 6102.1 | 67.55 | 90.3346 | 61.7 | 66.2 | 5306.4
7427-70L | SSC6-14-SF-UNV-940-70L-BKI-72S-LD | 6609.8 | 71.975 | 91.8347 | 61.7 | 66.2 | 5747.8
7427-75L | SSC6-14-SF-UNV-940-75L-BKI-72S-LD | 6998.6 | 76.4 | 91.6047 | 61.7 | 66.2 | 6085.9
7427-80L | SSC6-14-SF-UNV-940-80L-BKI-72S-LD | 7387.3 | 80.825 | 91.3987 | 61.7 | 66.2 | 6423.9
7590-05L | SSC6-14-SF-UNV-940-05L-BKI-WW-LD | 598.9 | 6.36 | 94.1667 | 57 | 43.5 | 790.5
7590-10L | SSC6-14-SF-UNV-940-10L-BKI-WW-LD | 875.8 | 9.0205 | 97.09 | 57 | 43.5 | 1155.9
7590-15L | SSC6-14-SF-UNV-940-15L-BKI-WW-LD | 1438.4 | 14.114 | 101.913 | 57 | 43.5 | 1898.5
7590-20L | SSC6-14-SF-UNV-940-20L-BKI-WW-LD | 1822.1 | 17.9457 | 101.5341 | 57 | 43.5 | 2404.7
7590-25L | SSC6-14-SF-UNV-940-25L-BKI-WW-LD | 2291.6 | 22.7353 | 100.7948 | 57 | 43.5 | 3024.5
7590-30L | SSC6-14-SF-UNV-940-30L-BKI-WW-LD | 2730.7 | 27.923 | 97.7939 | 57 | 43.5 | 3603.9
7590-35L | SSC6-14-SF-UNV-940-35L-BKI-WW-LD | 3276.9 | 33.6332 | 97.4305 | 57 | 43.5 | 4324.8
7590-40L | SSC6-14-SF-UNV-940-40L-BKI-WW-LD | 3667.4 | 37.9714 | 96.5831 | 57 | 43.5 | 4840.3
7590-45L | SSC6-14-SF-UNV-940-45L-BKI-WW-LD | 4210.8 | 43.5543 | 96.6793 | 57 | 43.5 | 5557.3
7590-50L | SSC6-14-SF-UNV-940-50L-BKI-WW-LD | 4541.1 | 47.7414 | 95.1186 | 57 | 43.5 | 5993.3
7590-55L | SSC6-14-SF-UNV-940-55L-BKI-WW-LD | 5075.4 | 53.3243 | 95.1799 | 57 | 43.5 | 6698.5
7590-60L | SSC6-14-SF-UNV-940-60L-BKI-WW-LD | 5726.1 | 63.125 | 90.7105 | 57 | 43.5 | 7557.3
7590-65L | SSC6-14-SF-UNV-940-65L-BKI-WW-LD | 6107.8 | 67.55 | 90.4189 | 57 | 43.5 | 8061.1
7590-70L | SSC6-14-SF-UNV-940-70L-BKI-WW-LD | 6615.9 | 71.975 | 91.9194 | 57 | 43.5 | 8731.7
7590-75L | SSC6-14-SF-UNV-940-75L-BKI-WW-LD | 7005.1 | 76.4 | 91.6898 | 57 | 43.5 | 9245.3
7590-80L | SSC6-14-SF-UNV-940-80L-BKI-WW-LD | 7394.2 | 80.825 | 91.4841 | 57 | 43.5 | 9758.8
REV A GM 12-6-23